Інформація щодо процедури закупівлі, передбачена вимогами постанови КМУ від 11 жовтня 2016 р. № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами, внесеними постановою КМУ від 16 грудня 2020 р. №1266)

|  |  |
| --- | --- |
| Назва предмета закупівлі | Послуги з поточного ремонту адміністративної будівлі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за адресою: м. Київ, вул. Генерала Шаповала, 9, ДК 021:2015 45450000-6 - інші завершальні будівельні роботи |
| Номер оголошення процедури закупівлі в електронній системі закупівель | UA-2025-07-07-010452-a |
| Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі | Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника.Для підтримання у належному стані Адміністративної будівлі та прилеглої території Комісії виникла необхідність у проведені поточного ремонту. За період експлуатації будівлі виникла необхідність у виконання ряду ремонтно-відновлювальних робіт. Було проведено обстеження будівлі та складено дефектний акт для усунення виявлених недоліків та пошкоджень з метою виконання вимог належного утримання та експлуатації державного майна та обладнання. Було складено відповідний кошторисний розрахунок на послуги з поточного ремонту адміністративної будівлі Вищої кваліфікаційної комісії суддів України в м. Києві по вул. Генерала Шаповала,9.***Поточний ремонт передбачає:***- для запобігання витоку тепла та належної експлуатації будівлі виконати комплекс робіт з демонтажу та заміні дерев’яних віконних блоків із склопакетами, які мають пошкодження цілісності віконних рам у вигляді пошкодження деревини, розгерметизації склопакетів та виходу із ладу віконної фурнітури на металопластикові в робочих кабінетах адміністративної будівлі в кількості 20 шт. загальною площею 51,64м2. Розмір віконного блоку 1220мм х 2200мм – 12шт., 1100мм х 2200мм – 8шт. Колір вікон ззовні- золотий дуб (заміна віконних блоків шляхом демонтажу старих дерев’яних віконних блоків із склопакетами, які мають пошкодження цілісності віконних рам у вигляді пошкодження деревини, розгерметизації склопакетів та виходу із ладу віконної фурнітури);- для запобігання витоку тепла та належної експлуатації будівлі виконати комплекс робіт з демонтажу та заміні дерев’яного дверного блоку із склопакетами, який має пошкодження цілісності дверної рами у вигляді пошкодження деревини, розгерметизації склопакетів та виходу із ладу дверної фурнітури на металопластикові на пожежному виході адміністративної будівлі в кількості 1 шт. загальною площею 3,45м2, двері передбачити з двох частин 760мм х 450мм. Розмір дверного блоку 1210мм х 2850мм. Колір дверного блоку ззовні- золотий дуб, внутрішній білий (заміна дверного блоку шляхом демонтажу старого дерев’яного дверного блоку із склопакетами, який має пошкодження цілісності дверних рам у вигляді пошкодження деревини, розгерметизації склопакетів та виходу із ладу дверної фурнітури);- для запобігання витоку тепла та забезпечення переходу з цокольного поверху в підвальний виконати комплекс робіт з демонтажу та заміні металопластикових дверей в вхідній групі №4, заповнення дверного полотна прозоре (типу скло) (заміна металопластикових дверей на нові в кількості 1 шт., двері передбачити з двох частин 680мм х 450мм. Розмір дверного блоку 1130мм х 2200мм білого кольору);- для запобігання травмування працівників та відвідувачів виконати комплекс робіт з демонтажу та монтажу розбитого скла обшивки металевого каркасу на вхідній групі №4 (заміна розбитого скла обшивки металевого каркасу розміром 1200мм х 2400мм х 12мм із армованого вітринного скла). *Заміна 20 вікон у робочих кабінетах адміністративної будівлі та 2 зламаних дверей проводиться на підставі Акту обстеження вікон від 12 червня 2025 року та Дефектного акту. У ході перевірки виявлено, що рами вікон прогнили, не відкриваються або частково відкриваються та не підлягають ремонту, двері зламані, вибите скло.* |
| Обґрунтування розміру бюджетного призначення | Розмір бюджетного призначення для даного виду послуг з поточного ремонту: 460,123 тис. грн. Розмір бюджетного призначення визначено на підставі розрахунків, які обґрунтовують показники видатків бюджету, включених до кошторису на 2025 рік. |
| Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі | Вартість послуг з поточного ремонту обрахована з використанням програмного комплексу АВК -5 –(3.10.0) і складає суму 460,123 тис. грн.  |